[9/14 10:04:25.5]M 44258 42406 222.8 43.1 39.560 35.480 1034 42.7 43.6
[9/14 10:04:27.1]M 44258 42643 189.8 43.1 39.469 35.440 1034 42.7 43.6
[9/14 10:04:28.7]M 44258 42882 157.8 43.1 39.469 35.440 1034 42.7 43.6
[9/14 10:04:30.3]M 44258 42990 143.8 43.1 39.469 35.440 1034 42.7 43.6
[9/14 10:04:31.9]M 44258 42876 158.6 43.1 39.469 35.440 1034 42.7 43.6
[9/14 10:04:33.5]M 44258 42628 191.9 43.1 39.469 35.440 1034 42.7 43.6
[9/14 10:04:35.1]PM 44258 42435 218.5 43.1 39.469 35.440 1035 42.7 43.5
[9/14 10:04:36.7]M 44258 42389 224.5 43.1 39.469 35.440 1036 42.7 43.6
[9/14 10:04:38.3]M 44258 42386 224.6 43.1 39.469 35.440 1036 42.7 43.6
[9/14 10:04:39.9]M 44258 42387 224.6 43.1 39.469 35.440 1036 42.8 43.6
[9/14 10:04:41.5]M 44258 42389 224.6 43.1 39.469 35.440 1036 42.7 43.6
[9/14 10:04:41.5]? Ok
[9/14 10:04:41.5]
[9/14 10:04:41.5]---- SETTINGS ----
[9/14 10:04:41.5]SBA5 v2.04
[9/14 10:04:41.5]sn=004066 irga=1 digits=1 format=255 sio=0
[9/14 10:04:41.6]AP factor=0.02113 Digital pot=35 Set temp=40.000
[9/14 10:04:41.6]Ztime=-480 Zpup=1 Zdir=0 Zlen=13 usf=1.0000
[9/14 10:04:41.6]LoCO2=0.000 AVLimit=3.000 Iout=0
[9/14 10:04:41.7]DA CO2 min=0 max=1000 i4=829 i20=4085  H2O min=0 max=40
[9/14 10:04:41.7]cscale :7.814425 c1: -5.000000 624.036926 316.040710 67.949257 
[9/14 10:04:41.8]cbreak1 :1.110000 c2: -531.175476 1717.078003 -412.365814 225.497604 
[9/14 10:04:41.8]cbreak2 :3.230000 c3: -176302.703125 151143.500000 -42654.988281 4197.168945 
[9/14 10:04:41.8] cHA=0.067040 cHB=0.000392 
[9/14 10:04:43.1]M 44258 42392 224.5 43.1 39.193 35.440 1036 42.6 43.6
[9/14 10:04:44.7]M 44258 42394 224.3 43.1 39.469 35.440 1036 42.7 43.6