## Sheet1
Electrode Calibration - Ofu - 16 Nov 2011 - 0700
In prep for manual alkalinity titrations
pH | V |  | T | int slope
9.997 | -0.1688 |  | 26.54 | -59.3336
6.996 | 0.00926 |  | 26.62 | -58.3272
4.007 | 0.1836 |  | 26.77
-0.058832 | slope | V = ph*slope + int
0.41984 | int
0.99998 | R2
Hoffman Calculator