## Sheet1
Electrode Calibration - Ofu - 16 Nov 2011 - 0700
In prep for manual alkalinity titrations
pH | V |  | T | int slope
9.962 | -0.1672 |  | 30.6 | -57.6755
6.985 | 0.0045 |  | 30.67 | -58.2492
4.015 | 0.1775 |  | 30.6
-0.057962 | slope | V = ph*slope + int
0.40993 | int
0.99999 | R2
235.5
Hoffman Calculator